**Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva**

**Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.**

* **Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?**

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

* **Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?**

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

* **Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?**

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

* **Kdo provede kontrolu kotle?**

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů.

* **Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?**

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

* **Co bude kontrolováno?**

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

* **Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?**

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON, pokud jsou konstrukčně podobné těmto kotlům.

* **Kdy může být kontrola provedena nejdříve?**

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

* **Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?**

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

**Kontakty na proškolené revizory**

**Jméno telefon e-mail bydliště revize na značky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dragoun Miroslav** | 731835536 | topeni.dragoun@seznam.cz | Hospozín 30 |  | BENEKOVterm s.r.o. / [BEN3027](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/ecabf906cf32a3ab4815683d92f7a015.pdf) |
| **Klíma Milan** | 774 313 917 | kli.mi@seznam.cz | Přelíc  |  | OPOP s.r.o. / [OPO1061](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/efd39a41617385acba045bd56393562c.pdf) |
| **Koukolíček Roman** | 607542770 | r.koukolicek@seznam.cz | Slaný 76 |  | BENEKOVterm s.r.o. / [BEN2816](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/f29efbefb6f662a39dd786280bbeae49.pdf) |
| **Matoušek Jiří** | 601371892 | Maty727@seznam.cz | Kmetiněves 105 |  | DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / [DAK0392](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/408e325df883869b269c53ed2b2000e9.pdf) |
| **Srb Luboš** | 602333907 | srblubos@seznam.cz | Vinařice 291 |  | DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / [DAK0381](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/26e8af5d10274c5aa3ef1c14764564ee.pdf) |
| **Štanc Věroslav** | 774034808 | stanc.vodatopeni@seznam.cz | Beřovice 74 |  | ATTACK, s r.o. / [ATT026](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/3fb6dc0beb6996e9c030dabfd78bd20a.pdf) |
| **Steinberg Milan** | 607904658 | milansteinberg@email.cz | Plchov 3 |  | OPOP s.r.o. / [OPO1141](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/93cc9567a202b7d766704b4c98a49d68.pdf) |
| **Čermák Vladimír** | 602170901 | cermak-cak@volny.cz | Hořešovice 5 |  | BENEKOVterm s.r.o. / [BEN2550](http://www.aptt.cz/userfiles/opravneni/26aea664e9bfdb78d116aa4f0fc55eba.pdf) |
|  |  |  |  |  |  |